## Tytuł
This project receives funding from the Horizon 2020 European Union Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 845958
OCENA WZGLĘDNEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z BUDYNKU
X-tendo Feature 3: Outdoor air pollution
Autorzy | Jerzy Kwiatkowski, Adrian Chmielewski
Aktualizacja | 2021-04-26
Wersja: | 2.0
Kontakt: | jkwiatkowski@nape.pl

## Wyniki
Względna emisja zanieczyszczeń z budynku

## Kalkulator
OCENA WZGLĘDNEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z BUDYNKU
Dane wejściowe - budynek oceniany | [7 empty] | Energia dostarczona | Arkusz roboczy 1
Emisja jednostkowa
Rodzaj budynku
| PL - Budynek mieszkalny wielorodzinny | [8 empty] | Emisja jednostkowa ocenianego budynku [g/(m2·rok)]
[10 empty] | Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
| Produkacja ciepła na miejscu poprzez spalanie paliw | [8 empty] | Źródło 1 | 0.0396 | 0.0396 | 8.316 | 0.0594 | 4.356
|  | Energia dostarczona kWh/(m2·rok) |  | Rodzaj paliwa i typ źródła | [5 empty] | Źródło 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Source 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Źródło 1 | 55 |  | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW | [5 empty] | Ej,bud. | 0.0396 | 0.0396 | 8.316 | 0.0594 | 4.356
| Źródło 2 | 0 |  | Nie dotyczy
| Dodaj nowy typ źródła | [8 empty] | Emisja jednostkowa budynku referencyjnego [g/(m2·rok)]
| Produkcja ciepła i/lub energii elektrycznej na miejscu poprzez spalanie paliw | [8 empty] | Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
|  | Energia dostarczona kWh/(m2·rok) |  | Rodzaj paliwa i typ źródła | [5 empty] | Źródło 1 | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752
[10 empty] | Źródło 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Źródło 3 | 0 |  | Nie dotyczy | [5 empty] | Ej,ref. | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752
Dodaj nowy typ źródła
| Energia z sieci zewnętrznych i/lub odnawialnych źródeł energii na miejscu | [8 empty] | Wskaźnik względnej emisji [-]
|  | Energia dostarczona kWh/(m2·rok) |  | Opis | [5 empty] | WWE = Ej,bud./Ej,ref.
[10 empty] | Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
| Inne | 15 |  | Ciepło, chłód i energia elektryczna z sieci zewnętrznych i OZE | [5 empty] | WWE | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667
| Dane wejściowe - budynek referencyjny | [6 empty] | Względna emisja zanieczyszczeń z budynku | Arkusz roboczy 2
Skala oceny względnej emisji zanieczyszczeń z budynku
Definicja emisji zanieczyszczeń przez budynek referencyjny - wybór metody
Metoda 1 - Referencyjna emisja wynika z rodzaju budynku i typu źródła
[10 empty] | Ocena względnej emisji |  | Wartości graniczne WWE
| Metoda 1 - Rodzaj paliwa i typ źródła w budynku referencyjnym | [8 empty] | Zerowa |  |  | WWE = |  | 0
|  | Udział |  | Rodzaj paliwa i typ źródła | [5 empty] | Bardzo niska |  | 0 | < WWE ≤ |  | 0.71
| Źródło 1 | 100% |  | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW | [5 empty] | Niska |  | 0.71 | < WWE ≤ |  | 1
| Źródło 2 | 0% |  | Nie dotyczy | [5 empty] | Umiarkowana |  | 1 | < WWE ≤ |  | 1.41
[10 empty] | Dopuszczająca |  | 1.41 | < WWE ≤ |  | 2
| Metoda 2 - Referencyjna emisja zanieczyszczeń [g/(m2·rok)] | [8 empty] | Wysoka |  | 2 | < WWE ≤ |  | 2.831
| PM10 |  | PM2,5 |  | NOx | SOx | CO |  |  | Bardzo wysoka |  | 2.831 | < WWE ≤ |  | 4
| 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Niebezpieczna |  | 4 | < WWE
Dodaj
Lista budynków referencyjnych
Wskaźniki emisji dla produkcji ciepła na miejscu poprzez spalanie paliw
Wskaźniki emisji dla produkcji ciepła i/lub e.el. na miejscu poprzez spalanie paliw

## Rodzaj budynku
Powrót do kalkulatora
Wartości referencyjne zapotrzebowania budynku na energię dostarczoną | [5 empty] | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | NOx [g/GJ] | SOx [g/GJ] | CO [g/GJ] | Index
Lp. | Prefix | Rodzaj budynku | Rodzaj budynku (lista rozwijana) | Referencyjny wskaźnik zapotrzbowania na energię dostrczoną | Source 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Source 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
kWh/(m2·year)
1 | PL | Budynek mieszkalny jednorodzinny | PL - Budynek mieszkalny jednorodzinny | 65 |  | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO |  | 65
2 | PL | Budynek mieszkalny wielorodzinny | PL - Budynek mieszkalny wielorodzinny | 60 |  | g/(m2·year) | [5 empty] | 60
3 | PL | Budynek zamieszkania zbiorowego | PL - Budynek zamieszkania zbiorowego | 70 | Source 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80
4 | PL | Budynek użyteczności publicznej, opieka zdrowotna | PL - Budynek użyteczności publicznej, opieka zdrowotna | 175 | Source 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 185
5 | PL | Budynek użyteczności publicznej, pozostałe | PL - Budynek użyteczności publicznej, pozostałe | 40 | Sum | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50
6 | PL | Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | PL - Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 60 | [7 empty] | 70
7 | PREFIX | RODZAJ BUDYNKU | PREFIX - RODZAJ BUDYNKU | WARTOŚĆ
8 |  |  | -
9 |  |  | -
10 |  |  | -
11 |  |  | -
12 |  |  | -
13 |  |  | -
14 |  |  | -
15 |  |  | -
16 |  |  | -
17 |  |  | -
18 |  |  | -
19 |  |  | -
20 |  |  | -
21 |  |  | -
22 |  |  | -
23 |  |  | -
24 |  |  | -
25 |  |  | -
26 |  |  | -
27 |  |  | -
28 |  |  | -
29 |  |  | -
30 |  |  | -
31 |  |  | -
32 |  |  | -
33 |  |  | -
34 |  |  | -
35 |  |  | -
36 |  |  | -
37 |  |  | -
38 |  |  | -
39 |  |  | -
40 |  |  | -
41 |  |  | -
42 |  |  | -
43 |  |  | -
44 |  |  | -
45 |  |  | -
46 |  |  | -
47 |  |  | -
48 |  |  | -
49 |  |  | -
50 |  |  | -

## Wskaźniki emisji
Powrót do kalkulatora
Źródła:
Prefix EMEP - EMEP/EEA, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Party B: Technical chapters: 1.A.4 Small combustion 2019, Denmark, 2019.
Wskaźniki emisji
Lp. | Prefix | Paliwo | Typ źródła | Opis | Index | PM10 | PM2.5 | NOx | SOx | CO | Uwagi
[6 empty] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ]
1 |  | Nie dotyczy |  |  | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EMEP | Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) | Kominki/sauny/ogrzewanie zewnętrzne |  | EMEP - Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) - Kominki/sauny/ogrzewanie zewnętrzne | 330 | 330 | 60 | 500 | 5000 | Table 3.12
3 | EMEP | Paliwa gazowe | Piece/kominki/sauny/ogrzewanie zewnętrzne |  | EMEP - Paliwa gazowe - Piece/kominki/sauny/ogrzewanie zewnętrzne | 2.2 | 2.2 | 60 | 0.3 | 30 | Table 3.13
4 | EMEP | Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) | Piece/kuchnie |  | EMEP - Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) - Piece/kuchnie | 450 | 450 | 100 | 900 | 5000 | Table 3.14
5 | EMEP | Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) | Kotły o mocy do 50 kW |  | EMEP - Paliwa stałe (z wyłączeniem biomasy) - Kotły o mocy do 50 kW | 225 | 201 | 158 | 900 | 4787 | Table 3.15
6 | EMEP | Gaz naturalny | Kotły o mocy do 50 kW |  | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW | 0.2 | 0.2 | 42 | 0.3 | 22 | Table 3.16
7 | EMEP | Olej opałowy | Piece/kuchenki | Conventional stoves burning liquid/gas fuels | EMEP - Olej opałowy - Piece/kuchenki | 2.2 | 2.2 | 34 | 60 | 111 | Table 3.17
8 | EMEP | Olej opałowy | Kotły o mocy do 50 kW | Standard domestic boilers including condensing boilers | EMEP - Olej opałowy - Kotły o mocy do 50 kW | 1.5 | 1.5 | 69 | 79 | 3.7 | Table 3.18
9 | EMEP | Węgiel | Kocioł zaawansowany o mocy do 50 kW | Advanced and ecolabelled stoves | EMEP - Węgiel - Kocioł zaawansowany o mocy do 50 kW | 240 | 220 | 150 | 450 | 2000 | Table 3.19
10 | EMEP | Węgiel | Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | Standard boilers including fixed and moving grate technologies | EMEP - Węgiel - Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | 190 | 170 | 160 | 900 | 2000 | Table 3.20
11 | EMEP | Węgiel | Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | Standard boilers including fixed and moving grate technologies | EMEP - Węgiel - Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | 76 | 72 | 180 | 900 | 200 | Table 3.21
12 | EMEP | Węgiel | Kocioł ręczny o mocy od 50 kW do 1 MW | Advanced Tier inventory compilation for manual feed <1 MW | EMEP - Węgiel - Kocioł ręczny o mocy od 50 kW do 1 MW | 140 | 130 | 200 | 450 | 1500 | Table 3.22
13 | EMEP | Węgiel | Kocioł automatyczny o mocy od 50 kW do 1 MW | Advanced Tier inventory compilation for automatic feed <1 MW | EMEP - Węgiel - Kocioł automatyczny o mocy od 50 kW do 1 MW | 78 | 70 | 165 | 450 | 350 | Table 3.23
14 | EMEP | Lekki olej opałowy | Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | Standard boilers using liquid based fuels | EMEP - Lekki olej opałowy - Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | 3 | 3 | 100 | 140 | 40 | Table 3.24
15 | EMEP | Ciężki olej opałowy | Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | Standard boilers using liquid based fuels | EMEP - Ciężki olej opałowy - Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | 40 | 30 | 100 | 140 | 40 | Table 3.25
16 | EMEP | Gaz naturalny | Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | Gas fired boilers | EMEP - Gaz naturalny - Kocioł tradycyjny o mocy od 50 kW do 1 MW | 0.45 | 0.45 | 73 | 1.4 | 24 | Table 3.26
17 | EMEP | Gaz naturalny | Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | Gas fired boilers | EMEP - Gaz naturalny - Kocioł tradycyjny o mocy od 1 MW do 50 MW | 0.45 | 0.45 | 40 | 0.3 | 30 | Table 3.27
18 | EMEP | Drewno | Otwarte paleniska | Open fireplaces burning wood | EMEP - Drewno - Otwarte paleniska | 840 | 820 | 50 | 11 | 4000 | Table 3.39
19 | EMEP | Drewno i podobne odpady drzewne | Piece/kuchnie | Conventional stoves burning wood and similar wood waste | EMEP - Drewno i podobne odpady drzewne - Piece/kuchnie | 760 | 740 | 50 | 11 | 4000 | Table 3.40
20 | EMEP | Drewno | Kominek i piec zaawansowany do 50 kW | High-efficiency stoves burning wood | EMEP - Drewno - Kominek i piec zaawansowany do 50 kW | 380 | 370 | 80 | 11 | 4000 | Table 3.41
21 | EMEP | Drewno | Kocioł zaawansowany o mocy do 50 kW | Advanced/ecolabbelled stoves and boilers burning wood | EMEP - Drewno - Kocioł zaawansowany o mocy do 50 kW | 95 | 93 | 95 | 11 | 2000 | Table 3.42
22 | EMEP | Drewno i podobne odpady drzewne | Kocioł tradycyjny o mocy do 50 kW | Conventional boilers <50 kW burning wood and similar wood waste | EMEP - Drewno i podobne odpady drzewne - Kocioł tradycyjny o mocy do 50 kW | 480 | 470 | 80 | 11 | 4000 | Table 3.43
23 | EMEP | Pellet | Kotły na pellet | Pellet stoves and boilers burning wood pellets | EMEP - Pellet - Kotły na pellet | 60 | 60 | 80 | 11 | 300 | Table 3.44
24 | EMEP | Drewno | Kocioł ręczny o mocy od 50 kW do 1 MW |  | EMEP - Drewno - Kocioł ręczny o mocy od 50 kW do 1 MW | 163 | 160 | 91 | 11 | 570 | Table 3.47
25 | EMEP | Drewno | Kocioł automatyczny o mocy od 50 kW do 1 MW |  | EMEP - Drewno - Kocioł automatyczny o mocy od 50 kW do 1 MW | 38 | 37 | 91 | 11 | 300 | Table 3.48
26 | PREFIX | PALIWO | TYP ŹRÓDŁA |  | PREFIX - PALIWO - TYP ŹRÓDŁA | X | X | X | X | X
27 |  |  |  |  | - -
28 |  |  |  |  | - -
29 |  |  |  |  | - -
30 |  |  |  |  | - -
31 |  |  |  |  | - -
32 |  |  |  |  | - -
33 |  |  |  |  | - -
34 |  |  |  |  | - -
35 |  |  |  |  | - -
36 |  |  |  |  | - -
37 |  |  |  |  | - -
38 |  |  |  |  | - -
39 |  |  |  |  | - -
40 |  |  |  |  | - -
41 |  |  |  |  | - -
42 |  |  |  |  | - -
43 |  |  |  |  | - -
44 |  |  |  |  | - -
45 |  |  |  |  | - -
46 |  |  |  |  | - -
47 |  |  |  |  | - -
48 |  |  |  |  | - -
49 |  |  |  |  | - -
50 |  |  |  |  | - -

## Wskaźniki emisji (2)
Powrót do kalkulatora
Źródła:
Prefix EMEP - EMEP/EEA, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Party B: Technical chapters: 1.A.4 Small combustion 2019, Denmark, 2019.
Wskaźniki emisji
Lp. | Prefix | Paliwo | Typ źródła | Opis | Index | PM10 | PM2.5 | NOx | SOx | CO | Uwagi
[6 empty] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ] | [g/GJ]
1 |  | Nie dotyczy |  |  | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EMEP | Gaz naturalny | Turbina gazowa o mocy od 50 kW do 50 MW |  | EMEP - Gaz naturalny - Turbina gazowa o mocy od 50 kW do 50 MW | 0.2 | 0.2 | 48 | 0.5 | 4.8 | Table 3.28
3 | EMEP | Paliwo ciekłe | Turbina o mocy od 50 kW do 50 MW |  | EMEP - Paliwo ciekłe - Turbina o mocy od 50 kW do 50 MW | 9.5 | 9.5 | 83 | 46 | 2.6 | Table 3.29
4 | EMEP | Gaz naturalny | Silnik gazowa o mocy od 50 kW do 50 MW |  | EMEP - Gaz naturalny - Silnik gazowa o mocy od 50 kW do 50 MW | 2 | 2 | 135 | 0.5 | 56 | Table 3.30
5 | EMEP | Paliwo ciekłe | Silnik o mocy od 50 kW do 50 MW |  | EMEP - Paliwo ciekłe - Silnik o mocy od 50 kW do 50 MW | 30 | 30 | 942 | 48 | 130 | Table 3.31
6 |  |  |  |  | - -
7 |  |  |  |  | - -
8 |  |  |  |  | - -
9 |  |  |  |  | - -
10 |  |  |  |  | - -
11 |  |  |  |  | - -
12 |  |  |  |  | - -
13 |  |  |  |  | - -
14 |  |  |  |  | - -
15 |  |  |  |  | - -
16 |  |  |  |  | - -
17 |  |  |  |  | - -
18 |  |  |  |  | - -
19 |  |  |  |  | - -
20 |  |  |  |  | - -
21 |  |  |  |  | - -
22 |  |  |  |  | - -
23 |  |  |  |  | - -
24 |  |  |  |  | - -
25 |  |  |  |  | - -
26 |  |  |  |  | - -
27 |  |  |  |  | - -
28 |  |  |  |  | - -
29 |  |  |  |  | - -
30 |  |  |  |  | - -
31 |  |  |  |  | - -
32 |  |  |  |  | - -
33 |  |  |  |  | - -
34 |  |  |  |  | - -
35 |  |  |  |  | - -
36 |  |  |  |  | - -
37 |  |  |  |  | - -
38 |  |  |  |  | - -
39 |  |  |  |  | - -
40 |  |  |  |  | - -
41 |  |  |  |  | - -
42 |  |  |  |  | - -
43 |  |  |  |  | - -
44 |  |  |  |  | - -
45 |  |  |  |  | - -
46 |  |  |  |  | - -
47 |  |  |  |  | - -
48 |  |  |  |  | - -
49 |  |  |  |  | - -
50 |  |  |  |  | - -

## Reference building (hidden)
Type of building | Reference energy demand kWh/(m2·year) |  | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | NOx [g/GJ] | SOx [g/GJ] | CO [g/GJ] | Index
|  | Source 1 | 0.2 | 0.2 | 42 | 0.3 | 22 | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW
PL - Budynek mieszkalny wielorodzinny | 60 | Source 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy
|  |  | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
Source 1 - Onsite heat production by burning fuel |  |  | g/(m2·year)
Fuel and technology name | Participation | Source 1 | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752
EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW | 100% | Source 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sum | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752
Source 2 - Onsite heat production by burning fuel
Fuel and technology name | Participation | 1
Nie dotyczy | 0%
|  |  | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | NOx [g/GJ] | SOx [g/GJ] | CO [g/GJ]
lista wybieralna |  | wartości ref. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Metoda 1 - Referencyjna emisja wynika z rodzaju budynku i typu źródła
Metoda 2 - Referencyjna emisja wynika z wprowadzonych emisji jednostkowych |  |  | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
g/(m2·year)
|  | Source 1 | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752
is desirable that the reference can be defined in a more representative way reflecting the (part of the) building stock in the local context and not only the specific type of building with only one or two sources with their associated fixed values |  | Source 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sum | 0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752

## Assessed building (hidden)
Type of building | PL - Budynek mieszkalny wielorodzinny |  | PM10 [g/GJ] | PM2,5 [g/GJ] | NOx [g/GJ] | SOx [g/GJ] | CO [g/GJ] | Index
|  | Source 1 | 0.2 | 0.2 | 42 | 0.3 | 22 | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW
|  | Source 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy
Source 1 - Onsite heat production by burning fuel |  | Source 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy
EK [kWh/(m2·year)] | Fuel and technology name
55 | EMEP - Gaz naturalny - Kotły o mocy do 50 kW
|  |  | PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO
Source 2 - Onsite heat production by burning fuel |  |  | g/(m2·year)
EK [kWh/(m2·year)] | Fuel and technology name | Source 1 | 0.0396 | 0.0396 | 8.316 | 0.0594 | 4.356
0 | Nie dotyczy | Source 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Source 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sum | 0.0396 | 0.0396 | 8.316 | 0.0594 | 4.356
Source 3 - Onsite power generation or combined heat and power by burning fuel
EK [kWh/(m2·year)] | Fuel and technology name
0 | Nie dotyczy

## Results (hidden)
Reference building | [5 empty] | A+ | Zerowa |  | 0
PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO |  | A | Bardzo niska | 0 | 0.71
g/(m2·year) | [5 empty] | B | Niska | 0.71 | 1
0.0432 | 0.0432 | 9.072 | 0.0648 | 4.752 |  | C | Umiarkowana | 1 | 1.41
[6 empty] | D | Dopuszczająca | 1.41 | 2
Assessed building | [5 empty] | E | Wysoka | 2 | 2.831
PM10 | PM2,5 | NOx | SOx | CO |  | F | Bardzo wysoka | 2.831 | 4
g/(m2·year) | [5 empty] | G | Niebezpieczna | 4
0.0396 | 0.0396 | 8.316 | 0.0594 | 4.356
0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667
Niska | Niska | Niska | Niska | Niska | Niska | 0 | 36
[6 empty] | Zerowa | 36
[6 empty] | Bardzo niska | 36
[6 empty] | Niska | 36
[6 empty] | Umiarkowana | 36
[6 empty] | Dopuszczająca | 36
[6 empty] | Wysoka | 36
[6 empty] | Bardzo wysoka | 36
[6 empty] | Niebezpieczna | 36
[6 empty] | 0 | 36
[6 empty] | 3 | 123 |  |  | Energy from onsite sources by fuel combustion | Energy from onsite renewable energy sources or external sources
[7 empty] | 11 |  | Budynek referencyjny | 60 | 0
[7 empty] | 226 |  | Budynek oceniany | 55 | 15

## Arkusz5 (hidden)
Względna emisyjność budynku
The relative emissivity of the building
A+ | Zerowa | Zerowa | 1 |  | EP, ED ≤ | 0
A | Bardzo niska | Bardzo niska | 2 | 0 | < EP, ED ≤ | 0,71 ∙ Rr
B | Niska | Niska | 3 | 0,71 ∙ Rr | < EP, ED ≤ | 1,0 ∙ Rr
C | Umiarkowana | Umiarkowana | 4 | 1,0 ∙ Rr | < EP, ED ≤ | 1,41 ∙ Rr
D | Dopuszczająca | Dopuszczająca | 5 | 1,41 ∙ Rr | < EP, ED ≤ | 2,0 ∙ Rr
E | Wysoka | Wysoka | 6 | 2,0 ∙ Rr | < EP, ED ≤ | 2,83 ∙ Rr
F | Bardzo wysoka | Bardzo wysoka | 7 | 2,83 ∙ Rr | < EP, ED ≤ | 4,0 ∙ Rr
G | Niebezpieczna | Niebezpieczna | 8 | 4,0 ∙ Rr | < EP, ED